**Váha „Multi“**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Dříve než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k použití a uschovejte si ho pro případ, že se k němu později budete potřebovat vrátit.

**Vlastnosti**

* Zobrazení teploty v místnosti
* Tare (= nastavení váhy na nulu)
* Zobrazení „baterie téměř vybitá“ a „přetížení“
* Maximální zátěž: 40 kg
* Provoz na 2 x 3 V lithiové baterie CR2032
* Jednotky: kg / lb (libra) / °C
* Stupnice měr: 0,01 kg / 0,02 lb / 1 °C
* Přesnost měření: 0,1 %
* Displej: 5místný (88888)

**Likvidace nepotřebných přístrojů**

Tento výrobek na konci jeho životnosti neodhazujte do běžného odpadu z domácnosti, ale odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklovatelné elektrické a elektronické přístroje. Symbol na výrobku, na návodu k použití nebo na obalu vás na to upozorní.

**Funkce**

**Funkce tlačítek:**

**An**: zapnout váhu

**Aus**: vypnout váhu

**Tare**: nastavit váhu zpět na nulu

**Unit**: přepínání jednotek kg – lb – °C

**Akustické upozornění**: na výsledek vážení vás upozorní akustický signál (automaticky)

**Automatické vypínání**: váha se po jedné minutě nepoužívání sama automaticky vypne.

**Obsluha**

1. Zmačkněte tlačítko „Unit“ a zvolte požadované jednotky kg, lb nebo °C.
2. Pokud se při vážení nezobrazí aktuální hmotnost, zmačkněte tlačítko Ein/Aus/Tare, čímž se váha vynuluje.
3. Po úspěšném zvážení zazní akustický signál a hmotnost se uloží na displeji. Po zmačknutí tlačítka Ein/Aus/Tare se paměť vymaže a displej se opět vynuluje.

**Dovozce: Euromedia Group k.s., Nádražní 896/32, 150 00 Praha 5**